# Leep刀技术参数

总体要求：原装进口

1*.产品通过CE、CFDA认证

2*.输出频率≧400khz

3.输出功率≧80W

4.切割模式：纯切、混切

5.凝血模式：接触电凝、喷射电凝、双极电凝

6*.切割组织损伤程度：热损伤≦15微米，40℃-70℃状态下低温切割

7.操作方式：手控、脚控

8.负极板要求：永久性负极板或一次性负极板

9.安全性要求：自动检测主机状态，发现问题，自动报警并停止输出

10*.吸烟器要求：具备手术烟雾吸收净化设备，过滤率≧99.9%，滤芯使用期不低于1年，功率≧400W，流量≧100L/min，双通道吸烟方式，可自动吸烟或脚踏启动

11.售后服务：在安徽设有售后服务机构，提供近三年三甲医院同型号设备业绩，附联系方式。

12*.培训要求：为保证手术开展，装机后免费邀请安医或省立医院宫颈专家上门临床培训一次。

备注：所有需使用的配套耗材必须分项报价，且招标人有对耗材所报价格进行再次议价的权利，如耗材报价偏离市场价格的取消中标资格。