医用电动吸引器

1、适用于临床各科室日常及抢救吸痰用。

2、采用无油润滑真空泵，高效快捷产生负压。

3、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道。

4、通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力。

5、配置玻璃贮液瓶2个，贮气瓶2个及相应管路配件。

6、机箱顶部配置器械盘，方便操作。

7、配备万向轮可方便拖动。

8、负压值≥0.09MPa，负压调压范围：0.02-0.09MPa，抽气速率：≥	15L/min。