## 项目信息
工程信息
项目名称 | 滁州市儿童医院
单位名称
英文名称
联系人
联系电话
销售地区
序号 | 类别 | 总 价
1 | 低压配电柜 | 0
2
3
4
5
6
7
8 | 小计 | 0
9 | 运费 | 0
10 | 合计 | 0
11 | 人民币大写 | 零元整
报表说明 | 1）塑壳断路器选用施耐德（中国）品牌；
2）火灾漏电和多功表型号待定，价格为预估价；
3）电缆沟扩大，做好防水和槽钢底座，土石方运离现场。
4）以上报价含税含运费及现场施工费。

## 低压配电柜
电器成套产品报价汇总单 金额单位：人民币元
项目名称:滁州市儿童医院
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注
1 | 馈线柜 | 配电房 3A10 | GCS 800*1000*2200 | 台 | 1
2 | 馈线柜 | 配电房 4A12 | GCS 800*1000*2200 | 台 | 1
3 | 联络柜 | 配电房 5A8 | GCS 800*1000*2200 | 台 | 1
4 | 馈线柜 | 配电房 6A9 | GCS 800*1000*2200 | 台 | 1
5 | 馈线柜 | 配电房照明箱 | JXF 700*900*200 | 台 | 1
6
7
8 | 小计 |  |  | 台 | 5
9 | 包装费 |  |  | 台 | 1
10 | 运输费 |  |  | 套 | 1
11 | 土建 |  |  | 台 | 3
12 | 合计(人民币大写)
说明
电器成套产品报价明细表
柜号: | 馈线柜 | 型号: | GCS 800*1000*2200 |  | 名称: | 配电房 3A10
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 取费 系数 | 成套费
1 | 塑壳断路器 | EZD100M3+OF+MX |  | 只 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
2 | 塑壳断路器 | EZD250M3 200A+OF+MX |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
3 | 塑壳断路器 | EZD160M3 125A+OF+MX |  | 只 | 3 |  |  |  | 0.4 | 0
4 | 塑壳断路器 | EZD160M3 160A+OF+MX |  | 只 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
5 | 塑壳断路器 | EZD250M3 250A+OF+MX |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
6 | 电流互感器 | LMK3-0.66 |  | 只 | 27 |  |  |  | 0.4 | 0
7 | 多功能数显表 | YS-9 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
8 | 火灾漏电探测器 | YSDF-1 |  | 只 | 9
9 | 指示灯 | AD16-22 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
10 | 继电器 | HH54 |  | 套 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
11 | 熔断器 | RT28-32/1P |  | 只 | 36 |  |  |  | 0.4 | 0
12 | 端子及附件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
13 | 铜排 | TMY-125*10 |  | 米 | 3.2 |  |  |  | 0.4 | 0
14 | 铜排 | TMY-60*8 |  | 米 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
15 | 铜排 | TMY-80*6 |  | 米 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
16 | 铜排 | TMY-20*4 |  | 米 | 15 |  |  |  | 0.4 | 0
17 | 铜排 | TMY-15*3 |  | 米 | 6 |  |  |  | 0.4 | 0
18 | 铜排 | TMY-50*5 |  | 米 | 5 |  |  |  | 0.4 | 0
19 | 电线 | 1平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
20 | 电线 | 2.5平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
21 | 电线 | 4平方 |  | 米 | 12 |  |  |  | 0.4 | 0
22 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
23
24 | 小计
25 | 加工费
26 | 外壳（冷板喷塑） | GCS 800*1000*2200 |  | 台 | 1
27 | 合计
28 | 管理费
29 | 税金
30 | 单台合计
总计
电器成套产品报价明细表
柜号: | 馈线柜 | 型号: | GCS 800*1000*2200 |  | 名称: | 配电房 4A12
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 取费 系数 | 成套费
1 | 塑壳断路器 | EZD100M3+OF+MX |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
2 | 塑壳断路器 | EZD250M3 200A+OF+MX |  | 只 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
3 | 塑壳断路器 | EZD160M3 125A+OF+MX |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
4 | 塑壳断路器 | EZD160M3 160A+OF+MX |  | 只 | 5 |  |  |  | 0.4 | 0
5 | 电流互感器 | LMK3-0.66 |  | 只 | 27 |  |  |  | 0.4 | 0
6 | 多功能数显表 | YS-9 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
7 | 火灾漏电探测器 | YSDF-1 |  | 只 | 9
8 | 指示灯 | AD16-22 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
9 | 继电器 | HH54 |  | 套 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
10 | 熔断器 | RT28-32/1P |  | 只 | 36 |  |  |  | 0.4 | 0
11 | 端子及附件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
12 | 铜排 | TMY-125*10 |  | 米 | 3.2 |  |  |  | 0.4 | 0
13 | 铜排 | TMY-60*8 |  | 米 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
14 | 铜排 | TMY-80*6 |  | 米 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
15 | 铜排 | TMY-20*4 |  | 米 | 15 |  |  |  | 0.4 | 0
16 | 铜排 | TMY-15*3 |  | 米 | 6 |  |  |  | 0.4 | 0
17 | 铜排 | TMY-50*5 |  | 米 | 5 |  |  |  | 0.4 | 0
18 | 电线 | 1平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
19 | 电线 | 2.5平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
20 | 电线 | 4平方 |  | 米 | 12 |  |  |  | 0.4 | 0
21 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
22
23
24 | 小计
25 | 加工费
26 | 外壳（冷板喷塑） | GCS 800*1000*2200 |  | 台 | 1
27 | 合计
28 | 管理费
29 | 税金
30 | 单台合计
总计
电器成套产品报价明细表
柜号: | 馈线柜 | 型号: | GCS 800*1000*2200 |  | 名称: | 配电房 5A8
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 取费 系数 | 成套费
1 | 塑壳断路器 | EZD250M3 225A+OF+MX |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
2 | 塑壳断路器 | EZD160M3 125A+OF+MX |  | 只 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
3 | 塑壳断路器 | EZD160M3 160A+OF+MX |  | 只 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
4 | 塑壳断路器 | EZD100M3+OF+MX |  | 只 | 4 |  |  |  | 0.4 | 0
5 | 电流互感器 | LMK3-0.66 |  | 只 | 27 |  |  |  | 0.4 | 0
6 | 多功能数显表 | YS-9 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
7 | 火灾漏电探测器 | YSDF-1 |  | 只 | 9
8 | 指示灯 | AD16-22 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
9 | 继电器 | HH54 |  | 套 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
10 | 熔断器 | RT28-32/1P |  | 只 | 36 |  |  |  | 0.4 | 0
11 | 端子及附件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
12 | 铜排 | TMY-125*10 |  | 米 | 3.2 |  |  |  | 0.4 | 0
13 | 铜排 | TMY-60*8 |  | 米 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
14 | 铜排 | TMY-80*6 |  | 米 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
15 | 铜排 | TMY-20*4 |  | 米 | 15 |  |  |  | 0.4 | 0
16 | 铜排 | TMY-15*3 |  | 米 | 6 |  |  |  | 0.4 | 0
17 | 铜排 | TMY-50*5 |  | 米 | 5 |  |  |  | 0.4 | 0
18 | 电线 | 1平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
19 | 电线 | 2.5平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
20 | 电线 | 4平方 |  | 米 | 12 |  |  |  | 0.4 | 0
21 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
22
23
24 | 小计
25 | 加工费
26 | 外壳（冷板喷塑） | GCS 800*1000*2200 |  | 台 | 1
27 | 合计
28 | 管理费
29 | 税金
30 | 单台合计
总计
电器成套产品报价明细表
柜号: | 馈线柜 | 型号: | GCS 800*1000*2200 |  | 名称: | 配电房 6A9
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 取费 系数 | 成套费
1 | 塑壳断路器 | EZD100M3+OF+MX |  | 只 | 5 |  |  |  | 0.4 | 0
2 | 塑壳断路器 | EZD250M3 225A+OF+MX |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
3 | 塑壳断路器 | EZD160M3 125A+OF+MX |  | 只 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
4 | 塑壳断路器 | EZD160M3 160A+OF+MX |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
5 | 电流互感器 | LMK3-0.66 |  | 只 | 27 |  |  |  | 0.4 | 0
6 | 多功能数显表 | YS-9 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
7 | 火灾漏电探测器 | YSDF-1 |  | 只 | 9
8 | 指示灯 | AD16-22 |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
9 | 继电器 | HH54 |  | 套 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
10 | 熔断器 | RT28-32/1P |  | 只 | 36 |  |  |  | 0.4 | 0
11 | 端子及附件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
12 | 铜排 | TMY-125*10 |  | 米 | 3.2 |  |  |  | 0.4 | 0
13 | 铜排 | TMY-60*8 |  | 米 | 2 |  |  |  | 0.4 | 0
14 | 铜排 | TMY-80*6 |  | 米 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
15 | 铜排 | TMY-20*4 |  | 米 | 15 |  |  |  | 0.4 | 0
16 | 铜排 | TMY-15*3 |  | 米 | 6 |  |  |  | 0.4 | 0
17 | 铜排 | TMY-50*5 |  | 米 | 5 |  |  |  | 0.4 | 0
18 | 电线 | 1平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
19 | 电线 | 2.5平方 |  | 米 | 150 |  |  |  | 0.4 | 0
20 | 电线 | 4平方 |  | 米 | 12 |  |  |  | 0.4 | 0
21 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
22
23 | 小计
24 | 加工费
25 | 外壳（冷板喷塑） | GCS 800*1000*2200 |  | 台 | 1
26 | 合计
27 | 管理费
28 | 税金
29 | 单台合计
总计
电器成套产品报价明细表
柜号: | 照明箱 | 型号: |  |  | 名称: | 配电房照明箱
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 取费 系数 | 成套费
1 | 塑壳断路器 | EZD100M3 100A |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
2 | 双电源 | WATSNA-100 3 PC级 R/iINT |  | 只 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
3 | 小型断路器 | EA9AN 2P C16A |  | 只 | 3 |  |  |  | 0.4 | 0
4 | 小型断路器 | EA9B 2P 25A/30mA |  | 只 | 9 |  |  |  | 0.4 | 0
5 | 开关端子 | FJ6 |  | 只 | 4 |  |  |  | 0.4 | 0
6 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0
7
8
9 | 小计
10 | 加工费
11 | 外壳（冷板喷塑） | 700*900*200 |  | 台 | 1
12 | 合计
13 | 管理费
14 | 税金
15 | 单台合计
总计