一院北院食堂改造工程

招 标 控 制 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

年   月   日

一院北院食堂改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：724029.42元

（大写）：柒拾贰万肆仟零贰拾玖元肆角贰分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：  年   月   日	复 核 时 间：  年  月   日

一院北院食堂改造工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为一院北院食堂改造工程，编制范围为：砌体拆除、新建隔墙、玻璃隔墙、墙面天棚铲除、墙面砖安装、天棚吊顶、水磨石地面拆除、地面面层铺设、明沟排水砌筑、门窗更换、水电安装工程等。

- 编制依据：

- 1、一院北院食堂改造工程要求；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

- 3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

- 4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

- 5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

- 6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

三、有关说明：

1、材料价格依据2019年9月份《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

2、新砌砌体采用普通混凝土标砖。

3、操作间、面点间、切配间地面为300*300防滑地砖，餐厅及仓库地面为800*800玻化砖；

3、洗涤、消毒室隔墙为8mm厚玻璃隔墙、不锈钢包边；

4、售卖间玻璃隔断采用钢化玻璃8mm；

5、操作间油烟机洞口，封堵1个，其余洞口扩大至800*800mm；

6、原窗拆除，重新安装彩铝窗，玻璃为6+12A+6；

7、食堂室外门为钢质防盗门，室内门采用PVC中空发泡树脂门；

8、售卖间、操作间、餐厅灯具间隔控制；

9、三相电插座线路单路设置，厨房风机插座为三相五线制，采用YJV-5*6mm2电缆线；

10、出入口设门禁，穿线管为PC20，信号线采用RVVP-2*1.0mm2；

11、洗涤、消毒间及售卖间设置壁挂式紫外线灯，单路控制；

12、操作间明沟清理，切配间、洗涤消毒间明沟为砖砌明沟，明沟净尺寸240*400，内壁贴瓷砖，明沟盖板采用5mm厚300*600不锈钢防鼠格栅。

13、一层顶屋面做SBS防水卷材Ⅰ型4厚，一遍。

14、本工程暂列金额为65000元。

四、工程造价：

本工程控制价:724029.42元

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2019年10月29日