神经外科手术器械（一标包）

神经外科一病区

| 序号 | 器械名称 | 参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勾刀 | 枪状镰刀形 225MM |  |  |  |  |
| 2 | 显微剪刀 | 枪状直头 225MM |  |  |  |  |
| 3 | 显微剪刀 | 枪状弯头 225MM |  |  |  |  |
| 4 | 显微刀 | 枪状尖角形225MM |  |  |  |  |
| 5 | 手术刀柄 | 枪形 |  |  |  |  |
| 6 | 鼻中隔剥离器 | 枪形,下弯 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |