神经外科手术器械（二标包）

神经外科一病区

| 序号 | 器械名称 | 参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微器械操作手柄 | 显微器械操作手柄 直径8MM 100MM |  |  |  |  |
| 2 | 显微剥离子(球头) | 显微剥离子球头 直型200MM |  |  |  |  |
| 3 | 显微剥离子(球头) | 显微剥离子球头 450 200MM |  |  |  |  |
| 4 | 显微剥离子(球头) | 显微剥离子球头 900 200MM |  |  |  |  |
| 5 | 显微剥离子(弯型) | 显微剥离子弯型2MM 450 200MM |  |  |  |  |
| 6 | 弹簧显微剪 | YASARGIL弹簧显微剪，225MM，锐/锐 锯齿刃 |  |  |  |  |
| 7 | 取夹钳 |  |  |  |  |  |
| 8 | 迷你施夹钳 |  |  |  |  |  |
| 9 | 标准施夹钳 |  |  |  |  |  |
| 10 | 吸引器 | 泪滴状，直径2.4MM，工作长度：115MM,180MM |  |  |  |  |
| 11 | 吸引器 | 泪滴状，直径2.7MM，工作长度:115MM,180MM |  |  |  |  |
| 12 | 动脉瘤夹 | 常规、标准型无磁 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |