泌尿外科手术器械采购清单

泌尿外科一病区

| 序号 | 器械名称 | 品牌 | 规格型号 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜下无创血管阻断钳（颚部长度45MM,直身，动脉） |  |  |  |  |
| 2 | 腹腔镜下无创血管阻断钳（颚部长度45MM,弯曲，动脉） |  |  |  |  |
| 3 | 施夹钳 |  |  |  |  |
| 4 | 取出钳 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |