附件2：滁州市一院西区中央空调维修配件及阀门清单报价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100 对夹蝶阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | DN150 电动蝶阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | DN40 铜球阀 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | DN20 电动两通阀 | 个 | 150 |  |  |  |
| 5 | DN20 铜球阀过滤器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 风机盘管温控开关 | 个 | 140 |  |  |  |
| 7 | DN200 电子水处理仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | DN100 电子水处理仪 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | DN50 浮球阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 冷却塔风机皮带 B2660 、6根 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11 | 冷媒134a、13.6Kg/瓶 | 瓶 | 4 |  |  |  |
| 12 | 水泵交流接触器 4011 | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 水泵交流接触器 5011 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | 真空锅炉交流接触器 LC1 D205 | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 真空锅炉DN80 30KW加热管 | 组 | 1 |  |  |  |
| 16 | 真空锅炉2XZ-2 真空泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 冷媒 R22、10Kg/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目）。

2.材质要求：国标。

3.投标报价采用综合单价法，综合单价包括：配件费运输费、安装费、管理费、利润、风险费用、后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

单位名称：            （盖    章）

法定代表人

或其委托代理人：     （签字或盖章）

日    期：