## Sheet1
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：儿童医院 | [6 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、型号：3*95 | m | 370.000
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：高压热缩电缆头 2、规格：3*95MM | 个 | 4.000
3 | WB040501036001 | PE管顶进 | 1、顶进工作方式：定向钻 2、管道材质及规格：PE100 | m | 130.000
4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压电缆分支箱 | 台 | 1.000
5 | 030411003001 | 桥架 | 规格：200*100 | m | 280.000
6 | ZB030101001001 | 分支箱基础 |  | 项 | 1.000
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1.000
8 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水（防潮） |  | 项 | 2.000