## Sheet2
滁州市一院西区消防设备维修报价清单
建设单位：滁州市第一人民医院
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
一 | 电子报警系统 |  | 项
| 消防报警主机维修 | 蚌埠依爱 | 台 | 1 |  |  | 维修
| 感烟探测器 | 蚌埠依爱 | 只 | 50 |  |  | 因主机瘫痪需主机维修完善后，按实际更换数量为准，多余存为配品配件
| 感温探测器 | 蚌埠依爱 | 只 | 10
| 短路隔离器 | 蚌埠依爱 | 只 | 10
| 控制模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 10
| 输入模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 10
| 层显 | 蚌埠依爱 | 只 | 3
| 手动报警按钮 | 蚌埠依爱 | 只 | 10
| 消火栓按钮 | 蚌埠依爱 | 只 | 10
| 消防广播 | 蚌埠依爱 | 只 | 20
| 电线电缆 | ZR-RVS-2×1.5 | 米 | 200
| 电线电缆 | ZR-RVS-4×1.5 | 米 | 200
| 线管 | KBG20 | 米 | 100
| 维修人工费 |  | 工日 | 30
| 点位图绘制 |  | 工日 | 16
二 | 消防水系统 |  | 项
| 喷淋泵 | 18.5KW，20L/S，0.55MPA | 台 | 1 |  |  | 更换
| 消火栓泵 | 30KW，30L/S，0.52MPA | 台 | 1 |  |  | 更换
| 喷淋控制柜 |  | 台 | 1 |  |  | 维修
| 维修人工费 |  | 工日 | 8
三 | 屋顶水箱 |  | 项
| 水箱 | 10m3 | 套 | 1 |  |  | 此项需要防水测试如无渗漏，则不产生费用
| 水箱 | 15m3 | 套 | 1
四 | 消火栓及喷淋系统 |  | 项
| 阀门 | DN150 | 个 | 1 |  |  | 需水箱供水后对管网进行补水，发生损坏的参考单价
| 阀门 | DN100 | 个 | 1
| 阀门 | DN65 | 个 | 1
| 止回阀 | DN150 | 个 | 1
| 止回阀 | DN100 | 个 | 1
| 水流指示器 | DN150 | 个 | 1
| 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 1
| 喷淋头 | DN15 | 个 | 1
| 末端试水 | DN25 | 个 | 1
| 镀锌管 | DN150 | 米 | 1
| 镀锌管 | DN100 | 米 | 1
| 泄压阀 | DN150 | 个 | 1
| 水泵接合器 | DN150 | 个 | 1
| 维修人工费 |  | 工日 | 8
五 | 总计 |  | 项
投标单位：