## Sheet1
滁州一院射线装置台账汇总表
序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 主要参数 | 现所在场所 | 现状 | 安装使用时间 | 专职工程师 | 类别
1 | 医用直线加速器 | ONCOR | 西门子 | 5679 | 6-15MV-X 6-8-10-12-15-18Me-E | 北区直线加速器机房 | 在用 | 2013.7 | 谢春旺 | Ⅱ
2 | 模拟定位机 | SL_ID | 山东新华 | S526 | YZB/国0449—2009 | 北区直线加速器机房 | 在用 | 2012.7 | 谢春旺 | Ⅲ
3 | 64排螺旋CT | Definition AS | 西门子公司 | 64810 | 130KV 345mA | 北区CT室2号机房 | 在用 | 2011.5 | 马越 | Ⅲ
4 | 16排螺旋CT | Emotion 16 | 西门子公司 | 86076 | 240mA 130KV | 北区CT室1号机房 | 在用 | 2013.7 | 马越 | Ⅲ
5 | 数字X线机 7100 | DR-7100 | 美国柯达公司 | 4350 | 800MA | 北区放射科1机房 | 在用 | 2004.12 | 王勇钧 | Ⅲ
6 | 数字平板胃肠机 | SONIALSAFIRE 17 | 日本岛津公司 | 26b1x00003000043 | 1000MA | 北区放射科4机房 | 在用 | 2013.12 | 朱云枫 | Ⅲ
7 | 数字X线机 3000（DR） | Direct View DR3000 | 美国伊士曼柯达公司 | 7204208 | 120kv 500mA | 北区放射科2机房 | 在用 | 2007.8 | 王勇钧 | Ⅲ
8 | 数字化乳腺钼靶机 | HOLOGLC | 美国HOLOGLC公司 | 28405094700 | 40kv 100mA | 北区放射科3机房 | 在用 | 2009.9 | 朱云枫 | Ⅲ
9 | 数字减影血管造影机(DSA) | Artis Zee III Floor | 西门子 | 10502501 | 125KV 1000mA | 北区DSA室 | 在用 | 2007.2 | 朱云枫 | Ⅱ
10 | 牙片机 | MSD-III | 福建梅生 |  | 65KV1.5MA | 北区口腔科 | 在用 | 2011.6 | 张国柱 | Ⅲ
11 | 三维数字化口腔CT机 | SS-X9010DPro-3DE | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6110300501260 | 90kv 10mA | 北区口腔科 | 在用 | 2013.12 | 张国柱 | Ⅲ
12 | C型臂X线机 | BV LIBRA | 飞利浦 | 234 | 110KV20MA | 北区5层3号手术室 | 在用 | 2005.11 | 朱瑞枫 | Ⅲ
13 | C型臂X线机 | JXC6000 | 南京杰雄 | jx0408103 | 110KV 20mA | 北区5层3号手术室 | 在用 | 2006.4 | 朱瑞枫 | Ⅲ
14 | C型臂X线机 | ge9800 | ge | 82409110023 | 110kv20ma | 北区5层3号手术室 | 待修 | 2005.9 | 朱瑞枫 | Ⅲ
15 | 体外振波碎石机 | HKESWWL-V | 深圳慧康 | 11E636H | 110kv5ma | 北区CT室对面 | 在用 | 2011.1 | 周涛 | ⅲ
16 | C型臂X线机 | compaceL | 西门子 | 21234 | 110kv20ma | 北区5层3号手术室 | 待修 | 2008.5 | 朱瑞枫 | Ⅲ
17 | BG9000 | C臂x射线机 | 上海百腾 | 20190719 |  | 北区5层3号手术室 | 在用 | 2020.5.29 |  | Ⅲ
18 | BG9000 | C臂x射线机 | 上海百腾 | 20190719 |  | 北区5层3号手术室 | 在用 | 2020.5.29 |  | Ⅲ
19 | 螺旋CT | GE16排 Optima CT540 | GE | CBAQG1600093HM | 140KV 500mA | 南区CT室2号机房 | 在用 | 2016.1 | 陶长龙 | Ⅲ
20 | 数字减影血管造影机(DSA)（大C） | Artis Zee III Floor | 西门子 | 36602012 | 130KV 1000mA | 南区三层DSA室/1号机房 | 在用 | 2009.10~2016.10 | 陶长龙 | Ⅱ
21 | DR | Multix Fusion | 西门子 | 12791052 | 120kv 500mA | 南区放射科1号机房 | 在用 | 2016.1 | 王洋洋 | Ⅲ
22 | 数字胃肠机 | AXIOM ICONOSR200 | 西门子 | 2021 | 150kv 650mA | 南区放射科4号机房 | 在用 | 2006 | 陶长龙 | Ⅲ
23 | DR | KD-1800 | 上海新黄浦 | c01134808c | 150kv 630mA | 南区门诊四层体检中心 | 待修 | 2013 | 王洋洋 | Ⅲ
24 | C型臂X线机 | KMC950 | 卡姆 | 7910380613153-G | 110KV20mA | 南区3号手术室 | 在用 | 2017.7 | 武泽水 | Ⅲ
25 | C型臂X线机 | JXC6000 | 南京杰雄 | jx0408042 | 110KV 20mA | 南区3号手术室 | 待报废 | 2007.8 | 武泽水 | Ⅲ
26 | 三维数字化口腔CT机 | SS-X9010DPro-3DE | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6110300501261 | 90kv 10mA | 南区口腔科影像室 | 在用 | 2013.12 | 谢春旺 | Ⅲ
27 | 口内X射线机(牙片机） | MSD-III | 福建梅生 | 21262 | 65KV1.5MA | 南区口腔科影像室 | 在用 | 2011.9 | 谢春旺 | Ⅲ
28 | 牙科X射线机（口腔全景） | ORTHOPHOS XG 5DS Ceph | 德国Sirona | 13170 | 90kv 16mA | 南区口腔科影像室 | 待修 | 2013.9 | 谢春旺 | Ⅲ
29 | DR摄片机 | definium6000 | GE | 153178HL9 | 150KV800MA | 南区体检中心 | 在用 | 2017.7 | 薛杨 | Ⅲ
30 | C臂x射线机 | BG9000 | 上海百腾 | 20190718 |  | 南区4楼手术室 | 在用 | 2020.5.29 |  | Ⅲ
31 | C臂x射线机 | BG9000 | 上海百腾 | 20190721 |  | 南区4楼手术室 | 在用 | 2020.5.29 |  | Ⅲ
32 | 64排CT-GE | OPTIMA CT670 | GE | 8770000-42 |  | 南区CT室1号机房 | 在用 | 2018.7 |  | Ⅲ
33 | 直接数字放射摄影系统 | Brivo XR515 | GE | WOS14034 | 220VAC.3.0A | 儿童医院放射科DR机房 | 在用 | 2014 | 张川 | Ⅲ
34 | 计算机X线摄影系统（CR) | TMX＋ | 美国gE | fx-15 | 125kv 300mA | 儿童医院放射科机房 | 暂用 | 2002 |  | Ⅲ
35 | 128排CT | CT-UCT760 | 上海联影 | 600311 | 140kv 66ma | 西区影像中心 | 在用 | 2020.03.24 |  | Ⅲ
36 | DR | multixfusionWax | 西门子 | 20486 | without gird<1.1ma/100kv | 西区影像中心 | 在用 | 2020.4.27 |  | Ⅲ