| 名称 | 规格 | 技术参数及要求 | 数量/个 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗手池 | 2000*550*800 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm； 三面封板，前面开门，内置把手，池底板衬消音板； 所有面打磨平整，外表面抛光，并拉丝处理，池底衬消板；配备摩恩/科勒/九牧牌水龙头,采用U型水龙头固定在洗手池上(每一个洗手池需要安装三个固定水龙头)，内需加固衬板。 | 9 |  |  |
| 拖把池 | 800*500*800 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm； 三面封板，前面开门，内置把手； 所有面打磨平整，外表面抛光并拉丝处理；配备摩恩/科勒/九牧牌水龙头,采用U型水龙头固定在拖把池上，内需加固衬板。 每一个拖把池需要安装一个固定水龙头 | 1 |  |  |
|  | 700*500*600 |  | 1 |  |  |
|  | 800*500*600 |  | 3 |  |  |
|  | 900*500*600 |  | 2 |  |  |
|  | 580*500*600 |  | 1 |  |  |
|  | 1000*500*600 |  | 4 |  |  |
| NICU洗奶瓶操作台 | 3280*500*800 | 不锈钢支架；需要安装一个可旋转的水龙头 子母304不锈钢盆一个，厚度1.2mm； 表面为大理石台面； 配备摩恩/科勒/九牧牌水龙头,采用U型水龙头固定在子母不锈钢上。 | 1 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |