评 分 细 则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 评分标准：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |  |
| 2 | 技术指标 | 40 | 完全符合技术指标相关要求没有负偏离得40分；每有一项负偏离的扣8分。注：提供相关证明材料。 | 注：供应商提供的货物若与响应参数不符的，所送达目的地货物不予接收，无条件退货。 |
| 3 | 产品认证 | 4 | 投标产品获得 ISO13485 质量管理体系认证得1分； 投标产品获得ISO14001环保认证得 1分。 投标产品获得CE认证得 1分。 投标产品获得FDA认证得 1分。 | 以管理机构有效证书为准 |
| 4 | 履约能力 | 10 | 2018年1月1日至今的同类产品的销售业绩，每提供一份得1分（国内三甲医院），最多得10分。 | 提供销售合同复印件，未提供不得分。 |
| 5 | 节能、环保产品 | 3 | 所投产品属于环境标志产品的得3分； | 环境标志产品链接http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm |
| 6 | 售后服务 | 5 | 1、根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包括①投标人提供完善售后服务机制承诺；②提供售后服务保障措施；③提供人员配置安排计划；④提供故障处理等的响应时间安排计划；⑤提供质量保证期限及质量保证的范围承诺；以上提供售后服务措施优得3分，良好得2分，一般得1分。 2、投标人提供耗材、维修零配件价格清单及供货商电话，并提供承诺函得2分，承诺清单中已包含所有耗材与零配件，五年内耗材及零配件按此价格提供，如有本清单以外的耗材和零配件投标人不收取任何费用，未提供承诺函的售后不得分。 | 无售后方案及承诺的不得分 |
| 8 | 投标样品 | 8 | 投标样品： 样品名称：1、输液椅2、侯诊椅； 根据样品的完整性、美观度、制作工艺精细度、样品的材质等，横向对比打分。 优：外形美观、制作工艺精细、结构设计和材质优，得8分； 良：外形一般、制作工艺一般、结构设计和材质良，得3分； 差：制作工艺粗糙、材质差、结构设计合理性差，得0分； 注：提供样品不全、未提供样品的不得分； |  |

技 术 参 数

一、输 液 椅

1、输液椅尺寸要求（参考尺寸）：

1.1四人座：长302cm 宽73cm 高92cm；

1.2二人座：长151cm 宽73cm 高92cm；

2、输液椅材质要求：

2.1支撑结构采用加厚钢管，承重力强；椅脚设置脚垫。

2.2座板及背板采用高弹海绵，皮革包覆，可更换，多种颜色可选。

二、候 诊 椅

1、输液椅尺寸要求（参考尺寸）：

1.1四人座：长235cm 宽66cm 高84cm；

1.2三人座：长180cm 宽66cm 高84cm；

- 2、候诊椅材质要求：

- 2.1座板及靠背采用PU聚氨酯材质，防水耐磨，多色可选

- 2.2扶手采用铝合金材质，表面静电喷涂，光滑耐磨

- 2.3横梁采用冷轧钢管，管壁厚度不低于1.5MM

- 2.4椅脚配备防滑脚垫