## Sheet1
病 床 设 施 采 购 清 单
范围 | 采购图 | 技术参数 | 总数量（套） | 单价（元） | 总价（元）
病床 |  | 双摇床: 1、规格：2130×980×530mm±1%；其中只需要10个病床带有可以移动的万向轮，其余病床不需要带有万向轮，实物具体位置在儿童医院住院部儿外科。 2、床框：采用 40×80×1.5mm 矩形管焊接，表面平整，无焊缝痕迹； 3、床板：大型钢厂产厚度≥1.2mm 冷扎钢板一次模压成型，4 块床板，每块床面板四周都带有加强衬管，防止床面受力变形；床面带圆形透气孔，床面板两侧略带弧形上翘，在病员下床后，床垫自然腾空，增强通风透气功能。表面无焊点，双层设计，强度高，透气性好，兼防滑功能，设有床垫挡栏，防止床垫下滑； 4、床体可载重≥240kg，工艺质量优良，坚固牢实，耐用；床体外侧或四角装有防撞角； 5、背部可升降角度：0-75°±5°；腿部可升降角度：0-40°±5°； 6、流线形 ABS 床头、床尾板（非再生材料），有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽； 7、内藏式 ABS 伸缩摇把，可折叠，螺杆采用高强度耐磨材质、螺杆具有双向到位保护装置，外套 ABS 塑料防尘套，轻便灵活，使用寿命长； 8、床腿采用 40×40×1.5 ㎜方管焊接，Φ 125 高级优质聚氨酯万向轮，采用国内知名品牌：中冠医用脚轮，双面包裹，防缠绕，使用灵活，无噪音，稳定性更好，四角刹车； 9、护栏：十档铝合金折叠式护栏，经硬化加强处理（强度高，金属下座），活动式侧放结合，方便维护，护栏开关按放于床头方向，安全可靠，坚实耐用；总长度 1080mm 左右，展开时高度≥420mm； 10、阻尼餐桌：餐桌带有阻尼装置，为保证美观、防止灰尘进入及延长使用寿命， 阻尼装置安装在床框方管内部；外部安装有 ABS 保护外罩，外形美观；阻尼装置在餐桌放倒时起缓冲作用，放倒时更安全，无噪音；ABS 餐桌面板，表面光滑耐磨，易擦拭； 11、四个输液架插孔（左、右各 2 个），便于外出检查使用，床梆下面两边各带有一个引流挂钩，床底配有杂物架； 12、床框、床板、床腿、螺杆、摇把等表面光滑，坚固耐用； 13、表面处理：病床整体经酸洗磷化后喷丸处理，采用抗菌塑粉（塑粉能抵抗 99.99%大肠杆菌和金黄色葡萄球菌)流水线静电喷涂，喷涂凝固度达 50kg 敲击力，内外防锈，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩与病房整体协调 | 158
床头柜 |  | 1、规格：480×480×760mm±1%；实物具体位置在儿童医院住院部儿外科。 2、材质：柜体采用全新 ABS 工程塑料，一次注塑成型，质地轻巧，外形美观，坚固耐用，耐老化、耐褪色，抗酸碱腐蚀，易清洁； 3、三层结构，上层为伸缩护理台，中层为抽屉，下层为内带活动隔板的储物柜； ②、柜体两侧均装有 1 个伸缩式毛巾架，2 个杂物挂钩； ③、柜内配有活动隔板，根据放物大小可上下调节层高； ④、床头柜背面带有不锈钢水瓶架，可放置 2 个正常热水瓶。为保证使用安全，防止水瓶架松动掉落、烫伤病人和护理人员，采用≥2mm 厚的条形钢板从柜内与水瓶架内外相夹安装在床头柜背板上，确保牢固安全。 | 244
床垫 |  | 防水防滑，优质海绵，透气防水外套，优质棕丝，回弹性好，久睡不变形。床垫要同病床配套.实物具体位置在儿童医院行政楼一楼驾驶员值班室。 | 40
总价
投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
时间：