滁州市一院消防器材供应、维修单价限价表

| 序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单项最高限价 | 报价 | 注明投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防器材类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 类 | 手提式干粉灭火器 | 1kgABC | 1 | 只 | 60 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 2kgABC | 1 | 只 | 65 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 3kgABC | 1 | 只 | 70 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 4kgABC | 1 | 只 | 90 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 8kgABC | 1 | 只 | 120 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 35kgABC | 1 | 台 | 700 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式灭火器 | 2kgCO2 | 1 | 只 | 130 |  |  |  |
|  | 手提式灭火器 | 3kgCO2 | 1 | 只 | 190 |  |  |  |
|  | 消防水带及接口 | 20m | 1 | 套 | 240 |  |  | 10-65-25 |
|  | 消防水带及接口 | 25m | 1 | 套 | 290 |  |  | 10-65-25 |
|  | 消防软管卷盘 | 25m | 1 | 盘 | 190 |  |  |  |
|  | 灭火器箱（加厚） | 4kg2只装 | 1 | 只 | 90 |  |  |  |
|  | 消防应急照明灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 90 |  |  |  |
|  | 消防疏散指示灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 70 |  |  |  |
|  | 嵌入式疏散指示灯 | 新国标 | 1 | 盏 | 90 |  |  |  |
|  | 消防直流水枪 | Φ65 | 1 | 支 | 35 |  |  |  |
|  | 消防水带接口 | Φ65 | 1 | 付 | 35 |  |  |  |
|  | 消火栓箱门框（含玻璃） | 1.6m | 1 | 套 | 220 |  |  | 含安装 |
|  | 室外消火栓 | 大 | 1 | 台 | 1300 |  |  |  |
|  | 室外消火栓 | 小 | 1 | 台 | 800 |  |  |  |
|  | 防火门（含安装） | 木质 | 1 | ㎡ | 650 |  |  | 含五金配件 |
|  | 防火门闭门器 |  | 1 | 套 | 120 |  |  | 含安装 |
|  | 防火门锁 |  | 1 | 套 | 160 |  |  | 含安装 |
|  | 灭火器挂架 |  | 1 | 只 | 15 |  |  | 含安装 |
| 维 修 类 | 手提式干粉灭火器 | 1kgABC | 1 | 只 | 20 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 2kgABC | 1 | 只 | 30 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 3kgABC | 1 | 只 | 40 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 4kgABC | 1 | 只 | 50 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 8kgABC | 1 | 只 | 65 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式干粉灭火器 | 35kgABC | 1 | 台 | 350 |  |  | 干粉药剂 含量≥75% |
|  | 手提式灭火器 | 2kgCO2 | 1 | 只 | 60 |  |  |  |
|  | 手提式灭火器 | 3kgCO2 | 1 | 只 | 85 |  |  |  |
| 供 货 类 | 消防自动报警类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾感烟探测器 | 北大青鸟 | 1 | 只 | 95 |  |  |  |
|  | 火灾感烟探测器 | 上海松江 | 1 | 只 | 95 |  |  |  |
|  | 火灾感烟探测器 | 蚌埠依爱 | 1 | 只 | 95 |  |  |  |
|  | 火灾感温探测器 | 北大青鸟 | 1 | 只 | 110 |  |  |  |
|  | 火灾感温探测器 | 上海松江 | 1 | 只 | 110 |  |  |  |
|  | 火灾感温探测器 | 蚌埠依爱 | 1 | 只 | 110 |  |  |  |
|  | 各类输入输出模块 | 北大青鸟 | 1 | 块 | 120 |  |  |  |
|  | 各类输入输出模块 | 上海松江 | 1 | 块 | 120 |  |  |  |
|  | 各类输入输出模块 | 蚌埠依爱 | 1 | 块 | 120 |  |  |  |
|  | 声光报警器 | 北大青鸟 | 1 | 只 | 120 |  |  |  |
|  | 声光报警器 | 上海松江 | 1 | 只 | 120 |  |  |  |
|  | 声光报警器 | 蚌埠依爱 | 1 | 只 | 120 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | 1 | 只 | 120 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 上海松江 | 1 | 只 | 120 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 蚌埠依爱 | 1 | 只 | 120 |  |  |  |
|  | 喷淋头 | 上喷、下喷 | 1 | 只 | 30 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）：捌仟贰佰肆拾伍元整 |  |  |  |  | 8245 |  |  |  |

备注：中标价格为含税价，含运输费、人工费等所有费用。