## Sheet1
设备台账清单表
序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 主要参数 | 现所在场所 | 报价
1 | DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21）28106 | 150kv 1.5A/76A | 北区放射科1号机房
2 | 口腔CT | ss-x9010DPro-3DE | 合肥美亚光电 | 6110300501260 | 90kv 10mA | 北区口腔科
3 | DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21）28105 | 150kv 1.5A/77A | 北区放射科2号机房
4 | 牙片机 | MSD-Ⅲ | 福建梅生 | 29392 | 65KV1.5MA | 北区口腔科
5 | 体外振波碎石机 | HKESWWL-V | 深圳慧康 | 11E636H | 110kv5ma | 北区CT室对面
6 | C臂x射线机 | BG9000 | 上海百腾 | 20190719 | 120kv 77mA | 北区5层3号手术室
7 | C臂x射线机 | BG9000 | 上海百腾 | 20190720 | 120kv 77mA | 北区5层3号手术室
8 | 16排CT | GE16排 Optima CT540 | 美国GE | CBAQG1600093HM | 140KV 500mA | 南区A区四层体检中心
9 | DR | KD-1800 | 上海新黄浦 | c01134808c | 150kv 630mA | 南区A区门诊四层体检中心
10 | 口内X射线机(牙片机） | FOCUS | 芬兰卡瓦盛邦 | 21262 | 65KV1.5MA | 南区A区口腔科影像室
11 | 口腔X射线数字摄影设备 | NewTomVGi | CEFLA S.C. | VE21023 | 110KV 1-30mA | 南区A区口腔科影像室
12 | C臂x射线机 | BG9000 | 上海百腾 | 20190718 | 120kv 77mA | 南区C区4楼手术室
13 | C臂x射线机 | BG9000 | 上海百腾 | 20190721 | 120kv 77mA | 南区C区4楼手术室
14 | 64排CT | OPTIMA CT670 | 美国GE | 8770000-42 | 140kv 66mA | 南区B区CT室1号机房
15 | 双源CT | Somatom Drive +sy | 德国西门子 | 10536+223560 | 70-140kv40-1600Ma | 南区B区CT室2号机房
16 | DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21)28103 | 150kv 1.5A/75A | 南区B区放射科2号机房
17 | 乳腺X射线机 | Mammomat Fusion | 德国西门子 | （21）3683 | 7.5KVA(瞬时）0.5KVA（连续） | 南区A区放射科5号机房
18 | DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21）28101 | 150kv 1.5A/75A | 儿医放射科1号机房（二期）
19 | DR | definium6000 | 美国GE | 153178HL9 | 150KV800MA | 儿医放射科2号机房（二期）
20 | 新生儿移动DR | E7894X | 美国GE | 21C0422 | 40kv/200ma 150kv/500ma | 儿医新生儿病房器械室（一期）
21 | CT | Optima CT680 Expert | 美国GE | BDXG2100054HM | 100KVA(瞬时)20KVA（连续） | 儿童医院CT机房（二期）
22 | 64排CT | CT-UCT760 | 上海联影 | 600311 | 140kv 66ma | 西区影像中心
23 | DR | multixfusionWax | 德国西门子 | 20486 | without gird<1.1ma/100kv | 西区影像中心
合计总价