滁州市一院南区楼顶发光字招标清单

建设单位：滁州市第一人民医院                     第1页      单位：元

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24v9mm红色LED发光点阵字大字 | 1、★功率：0.1W/颗 2、★灯串额定电压：DC24V 3、★亮度（LM/颗）：2.0～2.5 4、★正向电流IF：19.97mA 5、功耗P：≤60mW; 6、正常工作温度：-40℃～+50℃ 7、★色温：1001K 8、最大发光强度：处于271.1mcd; 9、★正向电压：VF=2.116V 10、反向漏电电压：0uV～10uV; 11、光通量：1298mlm 12、★发光角度：120Deg-140Deg 13、色品座标：0.69 14、★防护等级：IP66 15、汽车烤漆壁厚1.5，占边为120MM 16、字体尺寸为3500MM×3500MM 17、★串并结构：6灯串联，8串并联 打★为灯珠的重要技术指标提供证明文件加盖公章 | 平方 | 147 |  |  |
| 2 | 英文字母 | 304不锈钢汽车烤漆壁厚1.5.占边120MM,字体尺寸为1000MM×1000MM | 平方 | 49 |  |  |
| 3 | 钢结构 | 安装字体所需钢结构 - 国标/国际标准。镀锌角铁主架5×5（壁厚2）热镀锌 - ★提供钢结构资质证书，高空作业人员必须具有高空作业认证证书，必须是项目施工团队成员。 | ㎡ | 400 |  |  |
| 4 | LED防水电源 | 1、电源种类：LED防水电源 2、电源连接方式：不可拆卸的软缆或软线 3、防触电保护Ⅰ类 4、防尘、防固定异物和防水等级：IP65 5、输入电压：220V±15% 50/60Hz 24VDC 6、输入电流16.7A 输出功率400W ★提供产品第三方检测报告 | 台 | 48 |  |  |

滁州市一院南区楼顶发光字招标清单

建设单位：滁州市第一人民医院                     第2页      单位：元

| 5 | 智能配电柜 | 电箱具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 ★提供配电柜厂商3A信用等级证书、质量管理体系证书、检测报告以及软件著作证书 | 台 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电缆 | 主电缆为YJY-4×16+1×10平方国标包检电缆线 ★提供产品第三方检测报告 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 电缆 | 字体连接为YJY-3×2.5国标包检护道线 ★提供产品第三方检测报告 | 米 | 400 |  |  |
| 8 | 管材 | 1、名称:PVC管 2、材质:塑料 3、规格:PVC32 4、配置形式及部位:明配 | 米 | 400 |  |  |
| 9 | 辅材 | 固定钢板，膨胀螺丝，化学螺栓，焊条等 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 安装调试 | 安装调试符合国家规范，最终达到使用要求。 | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

日期：