|  | 技术要求条款 |
| --- | --- |
| 1、功能 | 1.1 可以探测含铁磁质的物体 1.2 可以探测含铁磁质的非金属物体 1.3 可以探测植入在人体内铁磁质物体， 1.4 实时、可视化智能报警（灯光报警），且对无磁性金属不报警。 1.5 语音报警，支持普通话等 |
| 2、系统结构 | ★2.1 立柱式，门两侧双柱探测 |
| 3、监测模式 | 3.1 全自动化运行，全年24小时开机，日常运行无须人为干预及定期维护。 |
| 4、系统设置内容 | 4.1 传感器灵敏度、报警范围、语音音量。 |
| 5、分段检测功能 | 5.1 左右6段式检测，可以精确定位铁磁性物质的位置（无需加显示屏显示） |
| 6、信号处理方式 | 6.1 可选数字化或模拟信号处理方式，6通道 |
| 7、探测最小体积 | 7.1 5立方毫米 |
| 8、探测距离 | 8.1 0~2米（质量越大的物体，探测距离越远） |
| 9、相关资质或证书 | - 9.1 提供产品相关资质证书或检测报告 |