附件2：滁州市一院北区和西区电梯电梯日常维保服务清单

| 电梯种类 | 电梯位置 | 主要规格 |  | 电梯载重 | 电梯品牌 | 单台报价（一年度维保费） | 报价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直电梯 | 大楼消防梯 | 21层21站 | 1.75m/s | 1600kg | 通力 |  | 半包 |
|  | 大楼1#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1600kg | 通力 |  |  |
|  | 大楼2#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1600kg | 通力 |  |  |
|  | 大楼3#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1600kg | 通力 |  |  |
|  | 大楼4#梯 | 21层21站 | 1.75m/s | 1600kg | 通力 |  |  |
|  | 大楼5#梯 | 21层21站 | 1.75m/s | 1000kg | 通力 |  |  |
|  | 大楼6#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1000kg | 通力 |  |  |
|  | 大楼7#梯 | 20层20站 | 1.75m/s | 1000kg | 通力 |  |  |
|  | 北楼西梯 | 5层5站 | 1.0m/s | 1000kg | 东莞富士 |  |  |
|  | 综合楼 | 5层5站 | 1.0m/s | 1000kg | 东莞富士 |  |  |
|  | 南楼西梯 | 4层4站 | 1.0m/s | 1600kg | 巨人通力 |  |  |
|  | 北楼东梯 | 5层5站 | 1.0m/s | 1600kg | 巨人通力 |  |  |
|  | 西区东边北梯 | 6层6站 | 1.0m/s | 1600kg | 苏州德奥 |  |  |
|  | 西区东边南梯 | 6层6站 | 1.0m/s | 1600kg | 苏州德奥 |  |  |
|  | 西区西梯 | 6层6站 | 1.0m/s | 1000kg | 苏州德奥 |  |  |
| 报价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位盖章：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

日期：