| 名称 | 规格/型号（供参考） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧弯持骨钳 | 140 | 2 |  |
| 多齿持骨钳 | 250 | 2 |  |
| 克氏钳 | 200 | 2 |  |
| 克氏钳 | 180 | 2 |  |
| 克氏钳 | 235 | 2 |  |
| 小儿骨撬 |  | 2套 |  |
| 骨撬 | 150 | 2 |  |
| 神经根拉钩 | 140*138 | 2 |  |
| 克氏针折弯钳 |  | 2 |  |
| 起子 | 内六方 | 1套 |  |
| 起子 | 梅花 | 1套 |  |
| X射线摄影尺 | A | 2 |  |
| 断针拔出钳 |  | 2 |  |
| 双关节咬骨钳 | 直尖 弯尖 | 各1个 |  |
| 大力剪 |  | 1 |  |