附件2：滁州市一院七氟丙烷气瓶报价表

| 地 点 | 型 号 | 灭火总剂量(KG) | 贮存压力（MPa） | 数量（柜组） | 总数（瓶） | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负一层气体阀间 | QMP120/4.2PL | 80.8 | 4.2 |  | 16 |  |  |  |
| 负一层气体阀间 | QP4/6PL | 氮气 | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 负一层发电机房 | GQQ120×2/2.5-PL | 106 | 2.5 | 4 | 8 |  |  |  |
| 病案室 | GQQ120×2/2.5-PL | 106 | 2.5 | 3 | 6 |  |  |  |
| 病案室 | GQQ120×2/2.5-PL | 114 | 2.5 | 2 | 4 |  |  |  |
| 病案室 | GQQ150×2/2.5-PL | 120 | 2.5 | 3 | 6 |  |  |  |
| 信息中心机房 | GQQ150×2/2.5-PL | 120 | 2.5 | 2 | 4 |  |  |  |
| 信息中心机房 | GQQ90×2/2.5-PL | 70 | 2.5 | 1 | 2 |  |  |  |
| 财务科 | GQQ90×2/2.5-PL | 70 | 2.5 | 1 | 2 |  |  |  |
| 负二层库房 | GQQ90×2/2.5-PL | 70 | 2.5 | 2 | 4 |  |  |  |
| 负二层库房 | GQQ120×2/2.5-PL | 106 | 2.5 | 2 | 4 |  |  |  |
| 总 价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位盖章：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：