## Sheet1
滁州市第一人民医院南区空调维保（易损易耗）免费配件清单
序号 | 名 称 | 型 号
1 | 温度传感器 | 全系列
2 | 风机电容 | 全系列
3 | 通讯信号线 | 全系列
4 | 冷凝水管件 | 通用（不含改造）
5 | 遥控器 | 全系列
6 | 压缩机电容 | 全系列
7 | 室外风扇扇叶 | 全系列
8 | 室内风扇扇叶 | 全系列
9 | 水压表 | 全系列
10 | 水温计 | 全系列
11 | 排气阀 | 通用
12 | 风盘控制面板 | 通用
13 | 风盘阀门 | DN20
14 | 风盘电磁阀（包括电磁阀阀体及底座） | DN20 DN25
15 | 风盘过滤器 | 全系列
16 | 风盘软连接 | DN20
17 | 冷凝水管件 | 通用（不含改造）
18 | 快开阀门（进水阀门和回水阀门）
19 | 空调面板（面板及底座）
20 | 层阀（控制住院楼每层及门诊楼每片区域水流阀门) | 只是管径为DN80止回阀
21 | 排气阀门
22 | 空调水管外包保温棉
23 | 水系统外机管道阀门、快开、塑料软接等相关配件
24 | 水系统主机控制面板（类似普通空调面板）
25 | 多联机主机传感器等相关配件（不包含开关）
26 | 中央空调风机盘管电机
27 | 120及放射科新风机房过滤网（供大厅空调，过滤网易脏，需定期更换）
注：以上材料含在维保费内，不再另行支付。
投标单位（盖章）： 法定代表人（或委托代理人）： 日 期：