附件2

辅助实验设备及材料采购要求

| 序号 | 设备名称 | 参考厂家 | 功能、参数说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波细胞碎裂仪 | 上海净信JY96-IIN、上海沪析HX-650、菲跃FY-3000A、天翎TL-650Y | 又名超声微波协同萃取仪，超声波细胞裂解仪，超声波纳米材料粉碎机。超声波细胞破碎仪由超声波发生器和换能器两大部分组成 | 1 |
| 2 | 紫外分光光度计 | 佑科UV752、棱光722SP、安捷伦Cary 60、美谱达UV-6300、赛默飞 GENESYS150 | 波长范围：190nm-1100nm | 1 |
| 3 | 红外分光光度计 | 傅里叶FTIR-1500、天津港东WGH-30、WGH-30A、WGH-30A， 天津拓普TJ270-30A 、 | 波数范围：4000-400cm-1 | 1 |
| 4 | 真空干燥箱 | 苏州贯旭、捷呈 DZF-6050、上海目尼DZF-6020 | 容积24L至50L | 1 |
| 5 | 紫外可见透射反射仪 | 国产 WFH-205B、国产 WFH-201BJ、TU-1909、WFH-202、ZF-2、TR-5000、JY02 | 适用于核酸凝胶电泳的结果观测与切胶操作 | 1 |
| 6 | 电子精密天平 | 天量LT302E、上海浦春JA2003、青岛JC-TP系列型、上海盛平FA3204、上海浦春FA1004 | 高精度，千分之一电子天平 | 1 |
| 7 | 单道移液器（0.5-10ul） | 欧莱博B系列、赛默飞F3 | 手动式 | 4 |
| 8 | 单道移液器（2-20ul） | 欧莱博B系列、赛默飞F3 | 手动式 | 4 |
| 9 | 单道移液器（10-100ul） | 欧莱博B系列、赛默飞F3 | 手动式 | 4 |
| 10 | 单道移液器（20-200ul） | 欧莱博B系列、赛默飞F3 | 手动式 | 4 |
| 11 | 单道移液器（100-1000ul） | 欧莱博B系列、赛默飞F3 | 手动式 | 4 |
| 12 | 8通道移液器（5-50ul） | 欧莱博B系列、赛默飞F3 | 手动式 | 1 |
| 13 | 微量进样器（5ul） | 上海高鸽、德国ILS | 泵用微量注射器 | 1 |
| 14 | 微量进样器（10ul） | 上海高鸽、德国ILS | 泵用微量注射器 | 2 |
| 15 | 微量进样器（25ul） | 上海高鸽、德国ILS | 泵用微量注射器 | 1 |
| 16 | 微量进样器（50ul） | 上海高鸽、德国ILS | 泵用微量注射器 | 1 |
| 17 | 微量进样器（100ul） | 上海高鸽、德国ILS | 泵用微量注射器 | 1 |
| 18 | 琼脂糖凝胶水平电泳系统 | 国产WEALTEC、君意东方JY600MCS-3型、英国CLEAVER Horizontal Gel、 Labnet ENDUROTM Gel XL、Accuris E1101、Lab Companion EP-10 EPS-300 EP-10 EPS-300 | 输出电压0~250V 输出电流10~3000mA | 1 |
| 19 | 迷你离心机（复合转子） | 拓赫MINI-4t/ MINI-7DFS、德科贰deke JC19715、其林贝尔 LX-200B | 转速范围4000-7000rpm 离心力约2000g | 2 |
| 20 | 连续电动显微注射器 | 辅光仪器FPTRI-IMS-10 | 可以与立体定向显微操作器联合使用 | 1 |
| 21 | 电动颅骨磨钻 | 美国jinkou2313、广东78001 | 大鼠、小鼠用颅骨钻 | 1 |
| 22 | 烧杯（50ml） | 国产即可 | 玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 23 | 烧杯（100ml） | 国产即可 | 玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 24 | 烧杯（250ml） | 国产即可 | 玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 25 | 烧杯（500ml） | 国产即可 | 玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 26 | 烧杯（1000ml） | 国产即可 | 玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 27 | 烧杯（2000ml） | 国产即可 | 玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 28 | 蓝盖瓶（100ml） | 国产即可 | 透明螺口蓝盖试剂瓶、玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 29 | 蓝盖瓶（250ml） | 国产即可 | 透明螺口蓝盖试剂瓶、玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 30 | 蓝盖瓶（500ml） | 国产即可 | 透明螺口蓝盖试剂瓶、玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 31 | 蓝盖瓶（1000ml） | 国产即可 | 透明螺口蓝盖试剂瓶、玻璃制品、耐高温 | 10 |
| 32 | 蓝盖瓶（2000ml） | 国产即可 | 透明螺口蓝盖试剂瓶、玻璃制品、耐高温 | 10 |