**滁州市第一人民医院**

**手术室徕卡显微镜维保服务单一来源采购文件**

1. **资质要求：**
   1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
   2. 依法纳入医疗器械管理的投标产品须满足以下条件：

1）经销/代理商响应时，须具备有效的医疗器械经营许可证。

2）投标产品须具备有效的医疗器械注册证。

3）产品制造商在中国关境内时须具备有效的医疗器械生产许可证。

* 1. 本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包、转包。

（以上提供有效的证明材料复印件并加盖公章，装订在投标文件中）

1. **采购内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 限价/年 |
| 1 | 手术室徕卡显微镜维保服务 | 63000元 |

1. 项目内容及维修要求

本项目维保手术显微镜为：徕卡手术显微镜，型号为：M525F50

维修内容及要求：

* 1. 维保设备包含显微镜主机以及工作站所有相关零配件，不包含氙灯以及光纤此类易耗品；
  2. 提供来自徕卡显微系统（上海）有限公司的原厂原品牌维保服务；
  3. 修期内，当仪器及附件发生质量问题而不能正常工作时,徕卡公司将在24小时内对产品的质量故障做出解决方案的响应，必要时在48小时内派工程计术人员到现场免费修理或免费更换零配件来解决问题；
  4. 保修期内，一年不少于2次的上门巡检；

1. **最高限价：**63000.00元/年（超最高限价按无效投标处理）

（报价含安装费、人工费、差旅、运输搬运等一切费用）

1. **合同期、付款方式及其他：**

按合同约定

1. **评标办法：**

本项目采用单一来源方式确定中标候选人

（本次评审采用最低价法，实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，由评标委员会向响应文件评审有效的供应商进行询标，供应商应在规定的时间内，进行二次报价(最后报价)。第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定的时间内进行二次报价(最后报价)或其二次报价被评标委员会会认定无效的，评标委员会默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，评审结果以供应商的最后报价为准，二次报价(最后报价)不得高于其一次报价，否则取消其投标资格。采用单价合同的项目，最终响应报价的综合单价结合一次报价中的各项综合单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。）

1. **投标要求：**
   1. 本次项目各投标单位需响应采购范围及内容。
   2. 投标文件递交期限至2023年 9 月 20 日17:00时截止。标书一正一副，胶装装订成册后密封在一个档案袋中，加盖骑缝章，档案袋封面注明项目名称、单位、联系人及联系方式。
   3. 投标方法：请各投标人在投标期限内将标书递送或邮寄至滁州市一院招标办。地址：滁州市醉翁西路369号，滁州市第一人民医院南区行政部五楼西招标办。

**咨询电话：0550-3526032 （招标办）3526031（设备科）**

**监督电话：0550-3526026 （监审科）**

2023年9月 13 日

**投标文件格式**

注明正本或副本

**滁州市第一人民医院 项目**

**投**

**标**

**文**

**件**

**投标人： （单位签章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字/签章）**

**联系人姓名： 联系电话：**

**年 月 日**

**法定代表人身份证明或授权委托书**

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 系 （投标人名称）的法定代表人。附：法定代表人身份证明

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

2、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “ ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人 （签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

年 月 日

**服务承诺书**

致： （招标人）：

本承诺声明： （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或签章：

投标单位名称： （公章）

日 期：

**质量保证书**

本承诺声明： （投标人名称）对本项目免费质量保证为： 年。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或签章：

投标单位名称： （公章）

日 期：

**技术参数响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 | | 是否响应 | 其他情况说明 |
| 招标要求规格型号技术参数 | 投标货物规格型号技术参数 |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

1.投标人需填写技术参数响应表，明确技术参数是否响应，如与招标文件技术参数不一致应在表中列出正（或负）偏离；

2.投标人需按照招标文件发布的产品技术参数排列顺序，依次提供与产品技术参数条款相应的有效“证明材料”予以支持，在技术相应表中注明“证明材料”所在投标文件的页码。（有效“证明材料”包括与之相关的证明文件或产品技术说明文件或印刷资料或技术白皮书或产品检验报告或注册证明文件）。

3.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

**投标分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单 价  （元） | 合 价  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写： 元；  小写： 元； | | | | | | | |

注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。**（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）**

1. 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：设备费.安装费.人工费.材料费.机械费.辅材费.措施费.运输费.装卸费.损耗费.管理费.利润.风险费用.代理费.专家评审费.调试.验收.培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

配套耗材明细表（非医用耗材可不填）

**★如所投耗材属于集采类别，必须为集采目录范围内产品**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 类别 | 品牌及产地 | 规格 | 型号 | 最小包装单位 | 参选价 | 是否集采  （限价/备案） | 集采流水号 | 集采价格 | 是否为我院在用产品（在用价） | 是否为专机专用 | 质保期 |
| **1** |  |  |  | **封闭/开放** |  |  |  |  |  | 否/限价/备案 |  |  | 否/在用价 |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **….** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（签章） 年 月 日

**易损件、配件清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 品牌 | 产 地 | 制造厂商 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（签章） 年 月 日

注：此表中所填配件价格不含在报价中，仅供采购人和评审小组参考。

**诚信投标承诺书**

滁州市第一人民医院：

为了积极配合贵院进行的 （招标名称）招标工作，有效遏制不诚信、不公平竞争情况的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵院郑重承诺：

一、我公司所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任。

二、我公司逐条如实填写招标各项要求及参数的响应情况，如有任何虚假成分，同意招标人无条件取消我公司此次投标资格，同意招标人无条件取消我公司今后两年参加滁州市第一人民医院各项投标的资格。中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人及时订立合同，同意招标人无条件取消我公司今后一年参加滁州市第一人民医院各项投标的资格。因我公司自身疏忽造成响应偏差而又放弃中标资格的，同意招标人无条件取消我公司今后六个月参加滁州市第一人民医院各项投标的资格。

三、同意贵院签订合同前提供样机验证参数的要求，如不符合的无条件退货，并赔偿相关损失。

如有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投标保证金或履约保证金。

投标单位名称（签章）：

法定代表人（签字/签章）：

日 期：

**清廉投标承诺书**

滁州市第一人民医院纪委：

为了积极配合贵院进行的 （招标名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院纪委郑重承诺：

一、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。

二、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。

三、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

如果有违上述三项承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投标保证金。

投标单位名称（签章）：

法定代表人（签字/签章）：

日 期：

**其他材料（如有）：**