## Sheet1
询价产品名称 | 类器官培养箱
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
询价要求的功能及参数 | 所投产品的功能及参数 | 偏离说明及证明材料位置
(1)温度设置范围≥5℃-40℃，精度≤±0.1℃；
(2)二氧化碳设置范围≥0%-20%，精度≤±0.1%；
(3)有效容积≥80L；
(4)箱体内灭菌消毒方式为紫外线消毒或者高温消毒；
(5)配可适配中选产品的圆周摇床一个；
(6)气体接口要求可以连接我院气瓶，配合我院要求进行安装调试，安装调试的配件、耗材等全部费用包含在报价内；
(7)质保期≥3年全保。