## Sheet1
调研产品 | 便携超
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
调研要求功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页）
显示屏类别、尺寸
显示器俯仰/旋转角度范围
操作方式（触摸屏/实体按键）
整机重量（含电池）
内置电池容量/续航时间
探头接口数量，内置还是扩展
二维成像
组织谐波成像
组织特异性成像
斑点噪声抑制成像，可调档数
多角度空间复合成像技术，支持偏转线条数
TGC调节段数、调节方式
TGC调节范围（dB）
LGC调节段数
最大显示深度（cm）
可视可调系统动态范围（dB）
M型成像模式
彩色M型
解剖M型
曲线解剖M型
彩色多普勒成像
高分辨率血流成像功能描述
立体血流功能描述
彩色显示帧频
自动调节取样框的角度及位置
取样框偏转角度
频谱多普勒
是否支持脉冲多普勒、连续多普勒
是否支持自动计算心动周期
高级功能
穿刺针显像增强技术
造影成像是否支持凸阵，线阵探头
应变式弹性功能描述
实时宽景成像是否支持凸阵，线阵探头
血流像素比
血管内中膜自动测量
探头及配置
探头、数量及频率范围
探头挂钩/探头杯、台车与支架
其他配置
存储介质/容量
DICOM接口标配/选配
图像导出格式
无线传输
其他重点参数补充
质保期
周边用户名单（至少提供3个）
周边用户采购价（至少提供3个）