## Sheet1
调研产品 | 心电图运动试验检测仪
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
调研要求功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页）
心电采集参数
ECG导联数量
心电采样率
传输方式(有线/无线）
输入阻抗
共模抑制比
心率测量范围
频率响应范围
血压测量参数
血压测量方式（手动/自动）
心电采样率
运动跑台参数
马达
控制器
履带尺寸
跑台体积
速度控制范围
坡度控制范围
运动平板和踏车调节方式
履带保直技术
跑台屏幕尺寸，显示内容
软件参数
心电变化趋势图
心率趋势图
血压趋势图
运动当量（METs）趋势图
平板测试变化趋势图
ST 变化趋势图
ST 斜率趋势图功能
ST 扫描功能
ST分析依据
心律失常分析
T 波电交替测量功能
步行试验功能
其他功能补充
安全措施
是否有一键停止
是否有防摔倒措施
报告及打印
是否自带打印机
报告打印内容，格式
配置及保修
运动血压支架
配置
数据导出方式
接口
心电电极片是否通用，若不通用请列出耗材规格厂家及价格
其他重点参数补充
质保期
周边用户名单（至少提供3个）
周边用户采购价（至少提供3个）