维保服务考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24小时*365天电话响应，报修电话即刻响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣3分。 | 15 |  |
| 2 | 保修期内，每半年2次保养，每少一次扣5分。 | 10 |  |
| 3 | 机器发生故障且未能及时修复，致使设备停用时间超过3天，每出现1次扣5分。 | 15 |  |
| 4 | 电话支持无法解决的，现场维修响应时间≤12小时(节假日24小时内)。未按时到达或未按规定时间完成维修的每次扣 5 分。 | 10 |  |
| 5 | 同样故障维修完成后，单台设备2个月内连续出现3次及以上，每次扣5分。 | 10 |  |
| 6 | 每次维修、保养未提前报备设备科或使用科室，每次扣2分。 | 10 |  |
| 7 | 每次维修、保养后未在一周内提交保养报告和维修工单，每次扣2分。 | 10 |  |
| 8 | 所有零备件必须为经生产厂家检测合格的、未拆封备件，每出现1不符合要求的备件，扣5分。 | 10 |  |
| 9 | 未对维修、维保服务涉及的敏感数据保密，扣10分。 | 10 |  |
| 使用科室考核人： 设备科考核人： |  | 合计 |  |