名称：滁州市第一人民医院新生儿除颤仪设备询价文件

编号：  XJSB-2026025

2026年7月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：新生儿除颤仪；

- 采购数量：1台；

- 预算价：15000元。

- 功能及参数要求：

- 新生儿用除颤仪，标配监护功能、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏功能。

- 最小可调除颤能量≤1J。

- 标配新生儿可用电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能。

- 新生儿心率测量范围至少包含15bpm～350bpm。

- 除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值。

- 质保期≥5年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 新生儿除颤仪 响应参数表

| 询价产品 | 新生儿除颤仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 新生儿用除颤仪，标配监护功能、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏功能。 |  |  |
| 最小可调除颤能量≤1J。 |  |  |
| 标配新生儿可用电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能。 |  |  |
| 新生儿心率测量范围至少包含15bpm～350bpm。 |  |  |
| 除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值。 |  |  |
| 质保期≥5年。 |  |  |